

**Счетчик задней загрузки с функцией определения номинала**

**Cassida 5550 Value**

|  |  |
| --- | --- |
| Емкость загрузочного кармана | До 100 банкнот |
| Емкость приемного кармана | До 100 банкнот |
| Дисплей | Цветной, TFT, 2.5 Дюйма |
| Скорость пересчета | 1100 банкнот/мин |
| Детекция на подлинность | Магнит (MG)  Ультрафиолетовая (UV)  Инфракрасная (IR)  Спектральный анализ краски (RGB)  Сдвоенность  Цепочка  Размер  Целостность |
| Валюты | RUB/USD/EUR |
| Режимы работы | Авто/ручной старт  Суммирование  Фасовка  Счет  Микс  Номинал |
| Печать чека | Принтер (опция) |
| Внешний клиентский дисплей | В комплекте |
| Обновление | Программатор для обновления ПО |
| Рекомендованная нагрузка  на счетчик в день/смена | не более 15 000 листов |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 185 х 295 х 340 |
| Вес , кг | 6,3 |

